## Sayfa1
LİKİTGAZ DAĞITIM VE ENDÜSTRİ A.Ş. (KONYA) AKSİYON TAKİP ÇİZELGESİ
Sıra | Tespit Edilen Uygunsuzuk | Tespiti Yapan Kişi | Tespit tarihi | Tespit Dayanağı |  | Öncelik Derecesi |  |  | Faaliyet Gerçekleştirme Sorumlusu | Termin | Kalan Gün Sayısı | Kontrol Tarihi | Kontrol Sonucu | Yeni Aksiyon İhtiyacı Var mı? (Evet/Hayır) | Durumu
|  |  |  | Yasal Mevzuat / Standard..vb | Öneri/Görüş | A | B | C | [6 empty] | Açık | Kapalı
1 | İdari bölümde acil çıkış kapıları dışa doğru açılmamaktadır |  |  | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlşkin Yönetmelik |  |  |  |  | Tesis Müdürü
2 | İdari bölümde elektrik uzatma kablolarının zemin ile teması kesilerek kablo kanallarına alınmamıştır. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
3 | Gıda işi uğraşan çalışana portör yaptırılmamıştır. |  |  | İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  | Tesis Müdürü İşyeri Hekimi
4 | Çalışanların tetanos aşıları yapılmamıştır. |  |  | İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  | Tesis Müdürü İşyeri Hekimi
5 | Yangın tesisatı, hortumlar, yangın pompaları, su topları, yangın boru tesisatının kontrolleri yaptırılmamıştır. |  |  | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |  |  |  |  | Tesis Müdürü
6 | LPG boru sistemlerinin basınç testleri yaptırılmış mıdır? |  |  | TS 1449 |  |  |  |  | Tesis Müdürü
7 | Jeneratörün kontrolleri yetkili kişilere yaptırılmamıştır |  |  | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |  |  |  |  | Tesis Müdürü
8 | Konveyörlerin yetkili kişilere kontrolleri yaptırılmamıştır |  |  | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |  |  |  |  | Tesis Müdürü
9 | Exproof ekipmanların kontrolleri yetkili kişilere yaptırılmış mıdır? |  |  | TS EN 60079-17 |  |  |  |  | Tesis Müdürü
10 | Tesis personeli, statik elektrik oluşumuna ve birikimine sebep olmayan antistatik eldiven kullanmamaktadır. |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  | Tesis Müdürü
11 | Tesiste yapılacak olan ve tehlike yaratacak olan çalışmalar için iş izin sistemi kurulmamıştır. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
12 | Dolum karoserlerinde cebri havalandırma devreye girmeden dolum başlamaktadır. |  |  | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlşkin Yönetmelik |  |  |  |  | Tesis Müdürü
13 | LPG Dolum/boşaltım yapılmadan önce taşıt tankında kaçak veya sızıntının olup olmadığı kontrol edilmekte midir? |  |  | TS1449 |  |  |  |  | Tesis Müdürü
14 | Tesise giren tüm araçlar egzoz borusu ucuna alev tutucu takılmamaktadır. |  |  | TS1449-1445 |  |  |  |  | Tesis Müdürü
15 | Dolum operatörü antistaik eldiven,baret gözlük, kulaklık kullanmamaktadır. |  |  | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  | Tesis Müdürü
16 | LPG dolum/boşaltım için bir alan oluşturulmamış ve bu alan içerisine sprinkler sistemi dahil edilmemiştir. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
17 | Yüksekte yapılan çalışmalarda oluşturulacak iş izin sistemine göre kontroller yapılmamaktadır. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
18 | Teleskopik konveyörlerin uygun yerlerinde acil stop butonu yoktur. |  |  | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |  |  |  |  | Tesis Müdürü
19 | Dolum karoserlerin etrafı dışardan müdahaleyi önleyecek şekilde çevrilmemiştir. |  |  | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği |  |  |  |  | Tesis Müdürü
20 | Oksijen-LPG kesme takımlarında kullanılan hortumlar standartta uygun değildir. |  |  | TS EN 559 |  |  |  |  | Tesis Müdürü
21 | Alt işveren ve yüklenici firmaların personllerinin isg evrakları kontrol edilmemektedir. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
22 | Tüp araçlarında tüp sayımı için yapılan paltformda çalışanlar sayım işleminde bu platformu kullanmamaktadırlar. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
23 | Patlamadan korunma dokümanı güncel değildir. |  |  | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  | Tesis Müdürü
24 | Özel ziyaretçiler tesis görevlilerinden birinin eşliğinde kabul edilmemektedir. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
25 | Tesis içerisinde bulunan yollar yaya ve araçların güvenli hareketini sağlayacak şekilde işaretlemeler yapılmamıştır. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
26 | Tanker dolum/ boşaltım alanında göz duşları mevcut değildir. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
27 | Personellere ait işe giriş ve periyodik sağlık raporları, özlük dosyasında mevcut değildir. |  |  | 4857 Sayılı İş Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
28 | Tüp dolum, dağıtım personelleri ile tüp dağıtım araçlarının şoförlerine TMMOB'a bağlı meslek odalarından eğitim aldırılmamıştır. |  |  | TS 1449 |  |  |  |  | Tesis Müdürü
29 | Çalışanların çalıştıkları alanlar ile ilgili özel testler yapılmamaktadır. |  |  | İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  | Tesis Müdürü İşyeri Hekimi
30 | Toz ve kimyasal için kişisel maruziyet ölçümü yapılmamıştır. |  |  | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik/Tozla Mücadele Yönetmeliği |  |  |  |  | Tesis Müdürü İşyeri Hekimi İş güvenliği Uzmanı
31 | Temizlik işlemlerinde kullanılması gereken “dikkat kaygan zemin” tabelası mevcut değildir. |  |  | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu |  |  |  |  | Tesis Müdürü
32 | Ekranlı araçlarla çalışanların göz muayeneleri yaptırılmamıştır. |  |  | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik |  |  |  |  | Tesis Müdürü İşyeri Hekimi
Note on G3: GEREKLİ ÖNLEMLER HEMEN ALINMALI, PLANLANAN FAALİYETLER EN KISA ZAMANDA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.
Note on H3: ÇALIŞMALAR KONTROL ALTINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR. PLANAN FAALİYETLER TERMİN TARİHLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. AKSİYONLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE GECİKME YAŞANMAMALIDIR.
Note on I3: UZUN DÖNEMDE İYİLEŞTİRİLEBİLİR ANCAK TEHLİKE ŞİDDETİNİ AZALTICI TEDBİRLER ALINMALIDIR.