## DENETİM SORULARI
NO | KONULAR/BÖLÜMLER | STANDART PUAN MAX. | ALINAN PUAN | AÇIKLAMALAR
A) GENEL (Özlük Dosyaları- İSG Dokümantasyon)
1 | Özlük dosyaları oluşturulmuş mu?/
2 | Personellere ait işe giriş ve periyodik sağlık raporları, özlük dosyasında bulunmakta mıdır?
3 | Personellere ait sağlık tetkik sonuçları arşivlenmekte midir?
4 | Fazla çalışma onay formu var mı?
5 | Görev tanımı yapılmış mı?
6 | İşletme genelinde işin tehlikesine göre iş güvenliği talimatları hazırlanmış mı? Çalışanlara tebliğ edilmiş mi?
7 | Tüp dolum, dağıtım personelleri ile tüp dağıtım araçlarının şoförlerine TMMOB'a bağlı meslek odalarından eğitim aldırılmış mı?
8 | Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ve işletmenin tehlike sınıfına göre eğitim ihtiyaçları belirlenerek yıllık eğitim planı yapılıyor mu?
9 | Mevzuata göre risk değerlendirme çalışmaları güncelleniyor mu? (Çalışma koşulları, proses değiştiğinde, kaza/ramak kala, meslek hastalığı yaşandığında vb. veya mevzuatın belirlediği aralıklarda)
10 | Yapılan risk değerlendirmesi işverenin oluşturduğu uygun bir ekip tarafından gerçekleştirilmiş mi?
11 | İlkyardım eğitimi almış personel sayısı yeterli mi?
12 | İlkyardım dolabındaki malzemeler yeterli mi? Son kullanma tarihi geçen malzeme var mı?
13 | Hazırlanan acil durum planı yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış mıdır?
14 | Destek elemanları belirlenmiş ve eğitim verilmiş mi?
15 | Acil durum telefonu ve destek elemanlarının bilgileri uygun alanlara asılmış mı?
16 | Yerleşim planı mevzuat uygun şekilde hazırlanıp uygun yerlere asılmış mı?
17 | İsg katip sözleşmeleri güncel mi ? (uzman, hekim, DSP)
18 | Yıllık çalışma planı var mı?
19 | İzleme ve ölçme planı yapılmış mı?
20 | Yıl sonu değerlendirme raporu var mı?
21 | Çalışanlar arasından çalışan temsilcisi olarak yeterli sayıda personel seçim veya atama yolu ile görevlendirilmiş mi?
22 | Çalışan temsilcisine eğitimi verilmiş midir?
23 | Olay ve kazaların önlenmesi için bilgi toplama yöntemi var mı? İSG öneri sistemi, Tehlike ve ramak kala bildirimleri yapılmakta mı?
24 | İş kazaları ve meslek hastalıkları merkez birime ve SGK'ya bildirilmekte midir?
25 | Noter veya İŞKUR onaylı tespit öneri defteri mevcut mu? Defter düzenli olarak tutulmakta mıdır?
B) İDARİ BİNA
26 | Zeminler kayma, takılma, düşme gibi tehlikelere neden olmayacak şekilde uygun mudur?
27 | Temizlik işlemlerinde kullanılması gereken “dikkat kaygan zemin” tabelası düzenli kullanılmakta mıdır?
28 | Acil çıkış yönlendirmeleri uygun bir şekilde yapılmış mıdır?
29 | Acil çıkış kapıları dışa doğru açılmakta mıdır?
30 | Ofis ve yemekhane de yeterli sayıda yangın söndürme cihazı mevcut mudur? Konulduğu alanda gerekli işaretlemeler yapılmış mıdır?
31 | Duşlar ve lavabolar her zaman çalışanların kullanımına hazır halde ve gerekli temizlik malzemeleri bulundurulmakta mıdır?
32 | Soyunma odalarında çalışanların giysilerini koyabilecekleri uygun kilitli dolaplar mevcut mudur?
33 | Soyunma odaları yeterli büyüklükte, oturma yerleri , termal konfor ve hijyen şartları sağlanmış mıdır?
34 | Uygun dinlenme alanı sağlanmış mıdır?
35 | Yemekhane çalışanlar için rahat yemek yenebilecek genişlikte midir? Hijyen şartları sağlanmış mıdır?
36 | Gıda işi ile uğraşan personele hijyen eğitimi aldırılmış mıdır? |  |  | Hijyen eğitimi belgesi özlük dosyasında bulunmalı
37 | Yiyecek malzemeleri temizlik malzemelerinden ayrı yerde depolanıyor mu?
38 | Ekranlı araçlarla çalışmalarda yönetmelik gereği monitör, klavye, masa sandalye çalışma ortamı vb. uygun şartlar sağlanmış mıdır?
39 | Ekranlı araçlarla çalışan personel için mevzuat uygun eğitim verilmiş midir?
40 | Elektrik kablolarının zemin ile teması kesilerek kablo kanallarına alınmış mıdır?
C) SAĞLIK
41 | Ekranlı araçlarla çalışanların göz muayeneleri yapılmakta mıdır?
42 | Çalışanların işitme testeleri yapılmakta mıdır?
43 | Gıda işi uğraşan çalışanlara portör yapılmakta mıdır?
44 | Çalışanların tetanos aşıları yapılmakta mıdır?
45 | Çalışanların akciğer grafisi yapılmış mıdır?
46 | Çalışanların çalıştıkları alanlar ile ilgili özel testler yapılmakta mıdır? (Kanda kurşun, mangan vb.)
D) HİJYEN ÖLÇÜMLERİ
47 | Termal konfor, aydınlatma, gürültü,toz,titreşim ölçümleri yapılmış mıdır?
48 | Kişisel maruziyet ölçümleri yapılmış mıdır?
49 | VOC ölçümleri yapılmış mıdır?
50 | Yapılan ölçüm sonuçları ile ilgili düzeltici, önleyici çalışma yapılmış mıdır?
E) PERİYODİK KONTROLLER
51 | Yangın tesisatı, hortumlar, yangın pompaları, su topları, yangın boru tesisatının kontrolleri yetkili kişilere yaptırılmış mıdır?
52 | Yangın söndürme cihazlarının yıllık kontrolleri yaptırılmış mıdır? Firma tarafından aylık kontroller yapılmakta mıdır?
53 | Kompresörlerin kontrolleri yetkili kişilere yaptırılmış mıdır?
54 | Mazot ve LPG tanklarının hidrostatik testleri yaptırılmış mıdır?
55 | LPG boru sistemlerinin basınç testleri yaptırılmış mıdır?
56 | Emniyet valflerinin kontrolleri yaptırılmış mıdır?
57 | Jeneratörün kontrolleri yetkili kişilere yaptırılmış mıdır?
58 | Elektrik tesisatı, paratoner, topraklama ölçümleri yaptırılmış mıdır?(Raporda topraklama ölçümlerinde her noktadan ölçüm alınmış mıdır)
59 | Gaz algılama detektörlerinin kalibrasyonları yapılmış mıdır?
60 | Konveyörlerin yetkili kişilere kontrolleri yaptırılmış mıdır?
61 | Exproof ekipmanların kontrolleri yetkili kişilere yaptırılmış mıdır?
62 | Preslerin kontrolleri yetkili kişilere yaptırılmış mıdır?
63 | Klimaların kontrolleri yaptırılmakta mıdır?
64 | Kullanma ve içme sularının analizleri yaptırılmış mıdır?
65 | Buhar kazanlarının kontrolleri yetkili kişilere yaptırılmış mıdır?
66 | Havalandırmaların periyodik kontrolleri yetkili kişilere yaptırılmış mıdır?
F) LPG DOLDURMA-BOŞALTMA-DEPOLAMA
67 | TS 1449 standardında ki emniyet mesafeleri sağlanmış mı?
68 | Tüp dolumu ve dökme olarak doldurma veya boşaltama yapılan bölümlerde gerekli uyarı, yasak ve emredici levhalar konumlandırılmış mıdır?
69 | LPG dolum tesisinin etrafı en az 180cm yükseklikte tel örgü ile çevrilmiş midir?
70 | Tesisi çevreleyen tel örgülerde dışardan birinin girmesine imkan sağlayacak açıklıklar, bozulmalar mevcut mudur?
71 | Tesiste en az iki yerde dışa doğru açılan kapı ve yönlendirmeler mevcut mudur?
72 | Depolama yeri, pompa ünitesi, dökme dolum yeri, tüp dolum yeri, tüp stoklama yeri ve yardımcı faaliyetler yerine 3m'den yakın olmayacak şekilde kuru otlar ile mücadele edilmekte midir?
73 | Bir tehlike anında LPG'nin akışı hidrolik veya pnomatik olarak en az 5 metre mesafeden uzaktan kumanda ile durdurulabilmekte midir?
74 | Tesiste kullanılan hortumların çalışma basınçları, LPG'nin işletme basıncına uygun olarak seçilmiş midir? Dolum ve boşaltım öncesi hortumların kontrol edilmekte midir?
75 | LPG doldurma işlemlerinde kullanılan pompa ve kompresörler sıvı ve gaz durumdaki LPG'den zarar göremeyecek özellikte midir?
76 | Tesis personeli, statik elektrik oluşumuna ve birikimine sebep olmayan antistatik kıyafet ve antistatik ayakkabı, eldiven kullanıyor mu ? Zimmet tutanakları mevcut mu?
77 | Tüp araçlarında tüp sayımı için uygun paltform yapılmış mıdır? Çalışanlar bu sayım işleminde bu platformu kullanmakta mıdır?
78 | Tesiste depolama yeri, pompa ünitesi, dökme dolum yerinde, tüp dolum, stoklama yerinde ve patlama ihtimali olan alanlarda kullanılan elektrikli cihaz/ekipman exproof tipte midir?
79 | Tesiste bulunan patlayıcı ortamlar değerlendirilerek Patlamadan korunma dokümanı hazırlanmış mıdır?
80 | Kullanılan exproof malzemeler patlamadan korunma dokümanında yer alan kategoride midir?
81 | Tesiste yapılacak olan ve tehlike yaratacak olan çalışmalar için iş izin sistemi kurulmuş mudur?
82 | İş izin panosu oluşturulmuş mudur?
83 | Özel ziyaretçiler tesis grevlilerinden birinin eşliğinde kabul ediliyor mu?
84 | Tesise girecek kişilerden çakmak, cep telefonu vb. geri verilmek üzere girişte teslim alınıyor mu?
85 | Tesiste sadece kendi ve anlaşma yapılan şirketlere ait tüpler dışında dolum yapılmakta mıdır?
86 | Tüp dolum yeri zemininde LPG'nin toplanmasını imkan veren açıklıklar, çukur vb. mevcut mudur?
87 | Dolum karoserlerinde cebri havalandırma devreye girmeden dolum başlatılmaması için tedbirler alınmış mıdır?
88 | Duvarlar içerisinden geçirilen LPG boruları için serbestçe hareket edebilecek bir kılıf ile korunmakta mıdır?
89 | Depolama yeri, pompa ünitesi, dökme dolum yeri, tüp dolum yeri, tüp stoklama yeri ve yardımcı faaliyetler yerinde kullanılan aydınlatmalar exproof mudur? Aydınlatmalar sağlam yapıda mıdır?
90 | Tüpten tüpe dolum yapılmakta mıdır?
91 | Tüp ile dolum sistemi arasındaki bağlantı kesildiğinde kaçak olmakta mıdır?
92 | Tüp dolumunda fazla miktarda LPG dolan tüpler, geri sisteme aktarılıp normal kütlesine getiriliyor mu?
93 | Tüpler doldurulduktan sonra su havuzunda kaçak kontrolleri yapılıyor mu?
94 | LPG'nin dökme olarak doldurulması ve boşaltılması sırasında tesis personeli ve şoför bağlantıların yanında bulunup dolumu/boşaltımı takip etmekte midir?
95 | Dökme taşıma araçları doldurulduğu veya boşaltıldığı yer düzgün müdür?
96 | Dolum/boşaltım yapılmadan önce aracın tekerleklerine her iki yönde de takoz konulmakta mıdır?
97 | Dolum/ boşaltım yapılmadan önce statik elektrik meydana gelecek tehlikeleri önlemek için araçlar uygun şekilde topraklaması yapılmakta mıdır?
98 | LPG Dolum/boşaltım yapılmadan önce taşıt tankında kaçak veya sızıntının olup olmadığı kontrol edilmekte midir?
99 | Doldurma ve boşaltma hattındaki hortumların yırtılması durumunda LPG'nin geri gelmemesi break away coupling mevcut mudur?
100 | Tesise giren tüm araçlar egzoz borusu ucuna alev tutucu takılıyor mu?
101 | Tanker dolum operatörü baret,gözlük,kulaklık ve antistatik kıyafet, ayakkabı, eldiven kullanıyor mu?
102 | Tesise giren araçlar için hız limiti belirlenmiş mi ve belirlendiği ise bu limite uyulmakta mıdır?
103 | Tesis içerisinde bulunan yollar yaya ve araçların güvenli hareketini sağlayacak şekilde işaretlemeler yapılmış mıdır?
104 | LPG dolum/boşaltım için bir alan oluşturulmuş mu? Bu alana içerisine sprinkler sistemi dahil edilmiş midir?
105 | Tanker dolum/ boşaltım alanında göz duşları mevcut mudur?
106 | Tank sahası, dolum alanı, boyahane vb. patlama ihtimali olan alanlarda statik elektrik giderici levha konulmuş mudur?
107 | Pompaların dönen aksamlar koruyucu muhafaza içerisine alınmış mıdır?
108 | Su deposu veya su havuzu hacmi standartta belirtilen ihtiyaca göre hesaplanmış mıdır?
109 | Yangın suyu hattının donamaması için izolasyon yapılmış mıdır?
110 | Yangın sistemleri her hafta çalıştırılıp kontrolleri yapılıp kayıt altına alınmakta mıdır?
111 | Yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılmış mıdır?
112 | Tesiste seyyar yangın söndürme cihazları yeterli sayıda mı?
113 | Herhangi bir tehlike anında kullanılmak üzer alarm sistemi mevcut mu? Alarm sistemi devreye girdiğinde LPG akışı otomatik olarak durmakta ve sprinkler sistem devreye girmekte midir?
114 | Deprem sensörü mevcut mu? Çalışır halde mi? Devreye girdiğinde sistemi otomatik olarak kesmekte midir?
115 | Tanklarda ve boru tesisatının boyası mevcut mudur?
116 | Tankların içerdiklerine göre etiketleme yapılmış mıdır?
117 | Tanklarda emniyet valfi değişimlerinde görevli personeller güvenli bir şekilde emniyet valflerine ulaşımı sağlıyor mu?
118 | Emniyet valflerini değiştiren/kontrolünü yapan personeller ile yüksekte çalışma yapan personellerin yüksekte çalışma eğitimini almadan çalışma yapmasına izin veriliyor mu?
119 | Tanklara çıkış merdivenlerinde korkuluk yükseklikleri en az 1 m midir?
120 | Tanka çıkılan merdivenlerin ve korkulukların topraklaması yapılmış, sağlam yapıda mıdır?
121 | Boru tesisatında akışkanların yönü işaretler ile belirlenmiş midir?
122 | Boru tesisatı üzerindeki manometreler sağlam mıdır? Kalibrasyonları yapılmakta mıdır?
123 | Tüp araçlarına aktarılan tüplerin istiflenmesinde devrilmeyecek yükseklikte olmasına ve dik bir şekilde istiflenmesine dikkat ediliyor mu?
124 | Tüp araçlarına aktarılması için kullanılan teleskopik konveyörlerin acil stop butonu var mıdır?
125 | Tüm konveyörlerin ve motorların dönen aksamları koruyucu muhafaza içerisine alınmış mıdır?
126 | Konveyör hattında tüplerin düşmesini engelleyecek tipte korkuluk mevcut mudur?
127 | Yükleme rampalarında çalışanların düşmesini önleyecek şekilde önlemler alınmış mıdır?
128 | Tüp dolum personelleri baret, kulaklık, gözlük kullanıyorlar mı?
129 | Tüp dolum alanı içerisinde personel geçişleri için platformlar yapılmış mıdır?
130 | Tüp dolum alanında göz duşları mevcut mudur?
131 | Dolum karoserlerin etrafı dışardan müdahaleyi önleyecek şekilde çevrilmiş midir?
132 | Piknik tüpü marka giydirme prensinde acil stop butonu mevcut mudur?
133 | Piknik tüpü marka giydirme prensinde çift el butonu ve pres çalışırken çalışanın müdahalesini engelleyecek sensör mevcut mu?
134 | Mutfak tüpü marka giydirme alanında çalışanın sıcak buhardan etkilenmemesi için önlemler alınmış mıdır?
135 | LPG tüplerinin muayene, bakım, deney ve kontrol yeterlilik belgesi mevcut mudur?
136 | Tüplerin muayene, test yapılan alanda gerekli tedbirler alınmakta mıdır?
137 | Boya kabinlerinde havalandırma ve su perdeleri çalışmakta mıdır?
138 | Boya yapan personel standartlara uygun maske kullanmakta mıdır?
139 | Boya tabancaları topraklanmış mıdır?
140 | Boya yapılan alanda kullanımdan fazla boya depolanıyor mu?
141 | Boya yapılan alanda göz duşu var mı?
142 | Boya ile uğraşan personelin mesleki eğitimi, mesleki yeterliliği var mı?
G) MAZOT TANKI
143 | Mazot tankına sızdırma havuzu yapılmış mıdır?
144 | Doldurma ve boşaltma talimatı asılmış mıdır?
H)BUHAR KAZANLARI
145 | Buhar kazanları patlamaya dayanıklı alan içerisinde midir?
146 | Buhar kazanlarında 2 adet emniyet supabı mevcut mudur?
147 | Buhar kazanında termometre var mıdır?
148 | Manometre kadranının büyüklüğü yeterli midir? Manometrede max. basınç kırmızı çizgi ile belirlenmiş midir?
149 | Buhar kazanlarında kullanma talimatları mevcut mudur?
i)KOMPRESÖRLER
150 | Kompresörler patlamaya dayanıklı alan içerisinde midir?
151 | Kompresör kullanım talimatları mevcut mudur?
J)ATÖLYE-MAKİNELER-KAYNAK İŞLERİ
152 | Atölye girişinde ve içerisindeki uyarı-yasak-emredici levhaları mevcut mu?
153 | Makina ve ekipmanların talimat ve prosedürleri asılı mı?
154 | Kumlama makinasının acil stop butonu mevcut mu ?
155 | Spiral makinalarının, taş motorunun vb. koruyucu muhafazaları mevcut mu?
156 | Kaynak ve kesme makinalarının yakınında, tiner, mazot, yağ gibi yanıcı ve parlayıcı kimyasallar var mı?
157 | Oksijen-LPG kesme takımları tekerlekli araçta mı ? Devrilmelerini engelleyecek şekilde muhafaza ediliyor mu?
158 | Oksijen-LPG kesme takımlarında gaz çıkışı ve şaloma girişinde alev tutucular mevcut mu?
159 | Oksijen-LPG kesme takımlarında kullanılan hortumlar standartta uygun mu? Renk ayrımı yapılmış mı?
160 | Kaynak işini yapan personelin mesleki yeterliliği/ustalık belgesi var mı?
K)DİĞER
161 | Alt işveren veya yüklenici firmalardan tesiste çalışacak personellerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belgeler istenmekte midir?
DENETLEME EKİBİ
Tesis Müdürü İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Çalışan Temsilcisi

## PUANLAMA GRAFİKLERİ
Konular/ Bölümler |  | STANDART PUAN | ALINAN PUAN
A) | GENEL (Özlük Dosyaları- İSG Dokümantasyon) | 50 | 10
B) | İDARİ BİNA | 50 | 10
C) | SAĞLIK | 100 | 20
D) | HİJYEN ÖLÇÜMLERİ | 50 | 10
E) | PERİYODİK KONTROLLER | 200 | 10
F) | LPG DOLDURMA-BOŞALTMA-DEPOLAMA | 200 | 10
G) | MAZOT TANKI | 50 | 10
H) | BUHAR KAZANLARI | 100 | 10
İ | KOMPRESÖRLER | 50 | 10
J | ATÖLYE-MAKİNELER-KAYNAK İŞLERİ | 100 | 10
K | DİĞER | 50 | 10
Toplam |  | 1000 | TOPLAM PUAN
120
|  | DEĞERLENDİRME | PUAN
|  | YETERSİZ | <800
|  | GEÇER | 800 – 900
|  | İYİ | 900 –950
|  | ÇOK İYİ | 950 – 1000