## İZLEME VE ÖLÇME PLANI
KONYA İZLEME ÖLÇME PLANI 2020 |  | ......................................... İZLEME VE ÖLÇME PLANI
Sıra | Paremetre | Dayanak | ölçme/Kontrol Periyodu | Sorumlu | Kayıtlar | Son Ölçüm/Kontrol Tarihi | Bir Sonraki Ölçüm/Kontrol Tarihi
1 | Buhar Kazanları | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Yılda Bir | TESİS MÜDÜRÜ | İSG DOSYASI
2 | Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve Mazot) (Yerüstü) | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | 10 Yılda 1 | TESİS MÜDÜRÜ | İSG DOSYASI
3 | Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri) (Yerüstü) Emniyet Valfleri | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Yılda Bir | TESİS MÜDÜRÜ | İSG DOSYASI
4 | Basınçlı Hava Tankları (Kompresör Hava Tankları) | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Yılda Bir | TESİS MÜDÜRÜ | İSG DOSYASI
5 | Jeneratör | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Yılda Bir | TESİS MÜDÜRÜ | İSG DOSYASI
6 | İletme Araçları (Konveyör) | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Gerekli Görüldüğünde | TESİS MÜDÜRÜ/İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ | İSG DOSYASI
7 | Yangın Tesisatı ve Hortumlar ( Alarm Sistemi Dahil ) | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Gerekli Görüldüğünde | TESİS MÜDÜRÜ/İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ | İSG DOSYASI
8 | Gaz Algılama Detektörlerinin Kalibrasyonları | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | #REF! | TESİS MÜDÜRÜ/İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ | İSG DOSYASI
9 | Elektrik Tesisatı, Paratoner, Topraklama ölçümleri | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Gerekli Görüldüğünde | TESİS MÜDÜRÜ/İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ | İSG DOSYASI
10 | Hidrolik Pres | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | Gerekli Görüldüğünde | TESİS MÜDÜRÜ/İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ | İSG DOSYASI
11 | Sebillerin Dezenfektesi ve Raporları | 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu | #REF! | TESİS MÜDÜRÜ/İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞYERİ HEKİMİ | İSG DOSYASI |  | -
12 | Exproof Ekipmanlar | TS EN 60079-17 | Yılda Bir | TESİS MÜDÜRÜ/İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İSG DOSYASI
13 | Klimalar | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | #REF! | TESİS MÜDÜRÜ | İSG DOSYASI
14 | Kullanma ve İçme Sularının Analizleri | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği | Yılda Bir | TESİS MÜDÜRÜ/İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI | İSG DOSYASI
15 | LPG boru sistemleri | İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik | Yılda Bir | TESİS MÜDÜRÜ/İŞYERİ HEKİMİ | İSG DOSYASI
16 | Gürültü Ölçümü | Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliği
17 | Aydınlatma Ölçümü ( Bina dahil) (Gece- Gündüz) | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
18 | Toz Ölçümü | Tozla Mücadele Yönetmeliği
19 | VOC Ölçümü | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
20 | Titreşim Ölçümü | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
21 | Termal Konfor ( Hava akım hızı, Nem, sıcaklık ) | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
22 | Yangın Tatbikatı - Tahliye Tatbikatı | Binaların Yangından Korunması Hkk. Yönetmelik
23 | Yangın Söndürme Cihazları | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
24 | Lokal Havalandırmalar | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
25 | Periyodik Muayeneler | İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
26 | İlkYardım Eğitimleri | İlkyardım Yönetmeliği

## Veri Girişi
| Sıra | Paremetre | ölçme/Kontrol Periyodu | Son Ölçüm/Kontrol Tarihi | Bir Sonraki Ölçüm/Kontrol Tarihi | Kalan Gün Sayısı | VERİ GİRİŞİ
[7 empty] | 1. Kontrol | 2. Kontrol | 3. Kontrol | 4. Kontrol | 5. Kontrol | 6. Kontrol | 7. Kontrol | 8. Kontrol | 9. Kontrol | 10. Kontrol | 11. Kontrol | 12. Kontrol
2021-01-28 | 1 | Buhar Kazanları | Yılda Bir |  |  | 0
2021-01-28 | 2 | Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve Mazot) (Yerüstü) | 10 Yılda 1 |  |  | 0
| 3 | Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri) (Yerüstü) Emniyet Valfleri | 5 Yılda 1 |  |  | 0
| 4 | Basınçlı Hava Tankları (Kompresör Hava Tankları) | Yılda Bir |  |  | 0
| 5 | Jeneratör | Yılda Bir |  |  | 0
| 6 | İletme Araçları (Konveyör) | Yılda Bir |  |  | 0
| 7 | Yangın Tesisatı ve Hortumlar ( Alarm Sistemi Dahil ) | Yılda Bir |  |  | 0
2021-01-28 | 8 | Gaz Algılama Detektörlerinin Kalibrasyonları | Yılda Bir |  |  | 0
2021-01-28 | 9 | Elektrik Tesisatı, Paratoner, Topraklama ölçümleri | Yılda Bir |  |  | 0
| 10 | Hidrolik Pres | Yılda Bir |  |  | 0
| 11 | Sebillerin Dezenfektesi ve Raporları | Yılda Bir |  |  | 0
| 12 | Exproof Ekipmanlar | Yılda Bir |  |  | 0
| 13 | Klimalar | Yılda Bir |  |  | 0
| 14 | Kullanma ve İçme Sularının Analizleri | Yılda Bir |  |  | 0
2021-01-28 | 15 | LPG boru sistemleri | Yılda Bir |  |  | 0
2021-01-28 | 16 | Gürültü Ölçümü | Gerekli Görüldüğünde |  |  | 0
2021-01-28 | 17 | Aydınlatma Ölçümü ( Bina dahil) (Gece- Gündüz) | Gerekli Görüldüğünde |  |  | 0
| 18 | Toz Ölçümü | Gerekli Görüldüğünde |  |  | 0
| 19 | VOC Ölçümü | Gerekli Görüldüğünde |  |  | 0
2021-01-28 | 20 | Titreşim Ölçümü | Gerekli Görüldüğünde |  |  | 0
2021-01-28 | 21 | Termal Konfor ( Hava akım hızı, Nem, sıcaklık ) | Gerekli Görüldüğünde |  |  | 0
2021-01-28 | 22 | Yangın Tatbikatı - Tahliye Tatbikatı | Yılda Bir |  |  | 0
2021-01-28 | 23 | Yangın Söndürme Cihazları | Yılda Bir |  |  | 0
2021-01-28 | 24 | Lokal Havalandırmalar | Yılda Bir |  |  | 0
2021-01-28 | 25 | Periyodik Muayeneler | Yılda Bir |  |  | 0
2021-01-28 | 26 | İlkYardım Eğitimleri | 3 Yıl |  |  | 0
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28
2021-01-28